招标文件

项目名称：长丰公共服务公司空调维修保养服务

编    号：CFGF-CG-2023-022-FW

招 标 人：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

招标时间：2023年03月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	7

第四章 招标需求	12

第五章 评标办法	22

第六章 合同条款及格式	26

第七章 投标文件格式	35

一．投标函	36

二．投标人情况综合简介	37

三．投标保证金退还申明	37

四．开标一览表	38

五、常用零配件报价表	39

六．投标人信用承诺	43

七. 投标业绩	44

八. 拟投入本项目的人员情况	44

九．有关证明文件	44

十．投标授权书	45

十一．投标人认为需提供的其他资料	46

第一章 投标邀请（招标公告）

长丰县公共服务运营管理有限责任公司（以下简称：长丰公共服务公司）对长丰公共服务公司空调维修保养服务（以下简称：本项目）项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：CFGF-CG-2023-022-FW

2.项目名称：长丰公共服务公司空调维修保养服务

3.项目单位：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

4.项目内容：136台特灵空调多联机组、新风机，多联机室内机977台（北城综合服务中心）；克莱沃空调多联机组38台、多联机室内机387台、其他空调6组（北部综合楼）；5台美的水冷机组、43台格力柜机、72台格力挂机（北城办）日常维修保养服务。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：9.75万元

7.项目地点：长丰县阜阳北路与济河路交口西南角（北城综合服务中心）；长丰县水家湖镇南一环与杨公路交叉口东北80米（北部综合楼）；长丰县阜阳北路与泉河路路交口西北角（北城办）。

8.项目类型：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人营业执照中的经营范围应包含中央空调制冷机组维护保养等相关服务内容；

3.参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录；

4.2019年以来一个相应服务业绩；

5.本项目不接受联合体投标；

6.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2023年3月17日下午2点至2023年3月24日上午8点

2.领取方法：登录长丰县公共服务运营管理有限责任公司网站http://www.cfggfw.com/下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：1125353368@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2023年3月24日下午2点30

2.开标地点：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼会议室

六、投标截止时间

2023年3月24日下午2点30

七、联系方法

招 标 人：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

地    址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼市场招采部

联 系 人：陈工   电话：18756092978

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 长丰县公共服务运营管理有限责任公司 |
| 3 | 项目名称 | 长丰公共服务公司空调维修保养服务 |
| 4 | 项目编号 | CFGF-CG-2023-022-FW |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 7 | 付款方式 | 自中标人与采购人签订合同后，中标人提供维保服务每满六个月，采购人于15个工作日内向中标人支付年度维保费用的50%及更换的设备材料费（如有）。最后一次支付维保费用前，由采购人进行设备和功能性验收，验收合格后予以支付；若设备未能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用（如有）。 备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 标段划分 | 一个标段 |
| 10 | 合同期限 | 合同签订采用1+2模式，1年合同期结束经双方确认无误后可按原价格续下一年度合同，续签次数最多2次。 |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 14 | 免费质保期 | 一年 |
| 15 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 16 | 投标文件 | 正、副本各一份，封装成册并封装文件袋内 |
| 17 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 分 包 | 不允许 |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法。详见招标公告 |
| 20 | 投标保证金金额 | 人民币大写伍佰元整（小写：￥500.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额到达本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 21 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：长丰县公共服务运营管理有限责任公司 开户银行账号：12286701040009431 开户银行：中国农业银行长丰双墩支行 备注： （1） 转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至1125353368@qq.com邮箱； （2） 投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 22 | 人员要求 | 本项目要求配备1名项目负责人，3名及以上维保维修人员。 |

第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向长丰公共服务公司提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，长丰公共服务公司将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3长丰公共服务公司不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的；

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形。

7由于投标人行为导致招标人或长丰公共服务公司损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1长丰公共服务公司将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标时，长丰公共服务公司查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。长丰公共服务公司将当众宣读投标人名称、投标价格以及长丰公共服务公司认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本项目评标采用有效最低价法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在长丰县公共服务运营管理有限责任公司网(http://www.cfggfw.com/)发布。

2. 长丰公共服务公司对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。长丰公共服务公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

1.长丰县公共服务运营管理有限责任公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.长丰县公共服务运营管理有限责任公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：陈工 18756092978，地址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向长丰公共服务公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.长丰公共服务公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

第四章  招标需求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系长丰公共服务公司，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、服务内容

长丰县北城综合服务中心、北城办、北部综合楼中央空调系统，需对136台特灵空调多联机组、新风机，多联机室内机977台（北城综合服务中心）；克莱沃空调多联机组38台、多联机室内机387台、其他空调6组（北部综合楼）；5台美的水冷机组、43台格力柜机、72台格力挂机（北城办）进行日常维修保养服务。

二、项目位置

1.长丰县阜阳北路与济河路交口西南角（北城综合服务中心）。

2.长丰县水家湖镇南一环与杨公路交叉口东北80米（北部综合楼）。

3.长丰县阜阳北路与泉河路路交口西北角（北城办）。

三、服务要求

1.要严格按照国家中央空调制冷相关质量标准进行维修保养。

2.投标人为招标人维修中央空调系统要达到使招标人空调在合同期内正常运转，满足招标人日常的使用要求，并使设备处于良好的工作状态。

3.投标人提供的任何配件或零部件，必须是原厂正牌产品，均需要提供出厂合格证、使用说明书、原包装、产地证（必要时），不得分装分拆，不得以次充好，不得使用代用材料。

4.投标人工作人员应持有国家承认的专业证书，维修人员必须具有空调设备保养经验的专业技术骨干。

5.投标人负责对维保人员进行安全与环保教育，并负责落实，对维保期间和维保行为所引起的安全与环保结果负全责。

6.合同期内，投标人安排对招标人相关人员进行一次（时间不少于4小时的）机组操作技术培训，时间由招标人安排，培训内容材料和方案事先报备招标人，培训必须由专业工程师进行实质性的培训来提高招标人空调工的操作水平。

7.每年的年度维保前，投标人应该对招标人空调系统设备进行实地察看，出示现有状况的分析报告并做出实质性处理方案；

8.在合同期限内的每年开机之前（具体时间由招标人确定）对招标人的机组进行年度维保和试运行，做好机组开机前的一切准备。

9.每年机组运转期间，投标人应每月安排对机组进行一次例行检查，调整机组参数至最佳状态，解决运行中出现的各类故障；同时应向招标人提供书面运行调整建议，保证空调系统运行正常。通过维护保养，延长主机的使用寿命、降低设备的年度运行费用。

10.运行期间，投标人在接到招标人的应急（紧急）维修电话或通知后，投标人维修人员应在8小时内赶赴现场排除故障，紧急情况24小时内随叫随到，对于一般的设备故障，投标人应该在6小时内排除；对于较复杂的设备故障，应该在24小时内排除；如发现零配件损坏，应全力以赴、及时采购或调剂，争取最短时间修复设备。

11.在开始应急（紧急）维修前，甲乙双方必须对故障性质和责任进行认定，对维修可能产生的材料、费用进行预估，书面报招标人批准后进行修理更换。

12.应急维修结束，在恢复正常运转以后，投标人应出具故障分析报告，并由招标人管理人员签字确认。

13.负责（主机与末端）空调等所有系统设施设备的正常运行中的维护维修等工作；按照邀标人的要求拟定空调维护维修计划并做好各项维护维修与节能工作。

13.1  保持设备清洁卫生，做好维护维修运行记录，建档备查；

13.2  每年换季时对设备进行1次全面检查、维护及外机机组清洗；

13.3  空调运行期间每个月由专业人员定时巡检，接到报修随时处理；

四、维保内容

| 一 室外机部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保养检查项目 | 操作 | 标准 | 备注 |
| 1 | 电气系统的检查 | 检查、紧固空调室外机接线端子检查空调室外机电气绝缘. 检查确认各种拨码设置，对灰尘较多虽然设置正确但有可能导通不良的电源拨码——DSW7，要重复拨动几次.注意不能用蛮力拨动拨码，避免造成拨码断裂损坏。 | 接线端子无松动，各电源的火线、零线对地电阻1MΩ以上 各种拨码设置正确不存在导通不良 | 操作时要断开外机电源 |
| 2 | 风扇运行声音 | 开机运行时听风扇和电机是否有异音，风扇是否有抖动现象。 | 风扇和电机运行声音异常 |  |
| 3 | 1检查系统的油的色度 2 检查压机运行声音 | 1停机状态下，从油分的加油管放出一点油，使用透明容器接住，然后查看润滑油是否变色或受污染。 2开机运行时听每个压机是否有异音 | 1油的色度的正常 2压机运行时声音无异常 |  |
| 二 室内机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 检查室内机的声音 | 回风过滤网回装后，室内机开送风模式分别实验1-2-3档风量，检查风扇电机运转时有无机械异常杂音 | 无过滤网安装不良产生的振动噪音、风扇的异常摩擦噪音等 |  |
| 2 | 检查压机运行声音 | 开机运行时听每个压机是否有异音 | 压机运行时声音无异常 |  |
| 三 排水系统的检查 |  |  |  |  |
| 1 | 接水盘及蒸发器清洗 | 采用软管加一段直管装置喷出压力不大于0.3Mpa的清水冲洗蒸发器和接水盘以及用软毛刷清扫。操作时注意水不能淋湿电器盒和设备周围的物体。 | 蒸发器和接水盘冲洗干净，冲洗的灰尘杂物通过排水管排出；不能堵塞排水支管和主管。 | 填写操作记录表 |
| 2 | 排水管路及坡度检查 | 首先检查吊顶内的排水主管和支管道的坡度，如果发现有倒坡的应及时调整至顺坡。然后通过向每个室内机接水盘内灌水，灌水不少于2升，有排水泵的通过开启排水泵将水排出；自然排水的则通过管道自然流出。在排水管道的末端使用一个塑料桶接水，看其排出的水量是否与灌入的水量相当。 | 自然排水的室内机的接水盘里的水应自然流出，以及通过排水泵排至排水管道里的水应该依据坡度自然排至到排水末端。 | 填写操作记录表 |
| 四 系统运行状态检查 |  |  |  |  |
| 1 | 开机试运转 | 每个系统开机试运行至少两小时 | 在两小时内所有的室内机不停机连续开启。 |  |
| 2 | 检查和记录系统运行的所有参数是否正常 | 1 系统正常运行30分钟后记录系统的室内机和室外机的所有的运行参数， 2 查看每个压缩机的运行时间 3检查系统的效果，根据运行参数分析，如果系统缺制冷剂请及时追加，如果是系统的泄露请查找系统泄露的原因。 | 1参数的获取可以是从室外机的七段显示码或有线遥控器或通过check电脑获取。 2根据参数判断系统是否运行正常，以及运行的效果。 | 填写操作记录表，每个系统一份 |

五、报价要求

1.本项目采用固定总价方式计价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于空调设备检测费、维修费、人工费、社保费、保养费、管理费及利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2.投标人免费提供200元以内常用易损件（见附表一，未详尽部分不免除投标人承担范围），其他维修材料招标人另行支付。

3.投标人必须按照双方约定的维护维修期限、计划进行维护维修工作。维修过程中，乙方承担200元以内常用易损件配件费及维修费。200元以上零、配件更换费用由招标人承担，投标人须在投标文件中报价，经评审委员会确定后为维保期间更换零、配件执行价格（甲方承担主要零、配件清单详见附表二）。

4.投标人根据现场勘察结果填写报价表中规定的所有内容，未经勘察或勘察有误的，风险由投标人自行承担，报价不得有漏项，否则，作为废标处理。

- 5.附表一：200元以内常见易损件

- 5.1 北城综合服务中心200元以下常见易损件明细表

| 北城综合服务中心200元以下常见易损件明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内/外机 | 机型 | 配件名称 | 备注 |
| 1 | 外机 | TMR**0AD | 四通阀线圈 | 200元以下配件投标人全包 |
| 2 |  |  | 膨胀阀线圈 |  |
| 3 |  |  | 电磁阀线圈 |  |
| 4 |  |  | TD传感器 |  |
| 5 |  |  | TK传感器 |  |
| 6 |  |  | TL传感器 |  |
| 7 |  |  | TE传感器 |  |
| 8 |  |  | TS传感器 |  |
| 9 |  |  | TO传感器 |  |
| 10 |  |  | 端子台 |  |
| 11 |  |  | 毛细管 |  |
| 12 |  |  | 热敏电阻器 |  |
| 13 |  |  | 出风网罩 |  |
| 14 | 内机 | MWD0**AML | TC1传感器 |  |
| 15 |  |  | TC2传感器 |  |
| 16 |  |  | TCJ传感器 |  |
| 17 |  |  | 膨胀阀线圈 |  |
| 18 |  |  | 呐子头 |  |

| 北部综合楼200元以下常见易损件明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内/外机 | 机型 | 配件名称 | 备注 |
| 1 | 外机 |  | 四通阀线圈 | 200元以下配件费用全包 |
| 2 |  |  | 膨胀阀线圈 |  |
| 3 |  |  | 电磁阀线圈 |  |
| 4 |  |  | TD传感器 |  |
| 5 |  |  | TK传感器 |  |
| 6 |  |  | TL传感器 |  |
| 7 |  |  | TE传感器 |  |
| 8 |  |  | TS传感器 |  |
| 9 |  |  | TO传感器 |  |
| 10 |  |  | 端子台 |  |
| 11 |  |  | 毛细管 |  |
| 12 |  |  | 热敏电阻器 |  |
| 13 |  |  | 出风网罩 |  |
| 14 | 内机 |  | TC1传感器 |  |
| 15 |  |  | TC2传感器 |  |
| 16 |  |  | TCJ传感器 |  |
| 17 |  |  | 膨胀阀线圈 |  |
| 18 |  |  | 呐子头 |  |

- 5.2北部综合楼200元以下常见易损件明细表

- 5.3 北城办200元以下常见易损件明细表

| 序号 | 备件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加氟 | 200元以下配件全包 |
| 2 | 电容 |  |
| 3 | 风扇电容 |  |
| 4 | 温度传感器 |  |
| 5 | 浮子开关 |  |
| 6 | 制冷剂R22 |  |
| 7 | 风扇电容 |  |
| 8 | 压缩机配线 |  |
| 9 | 过滤器 |  |

- 6.附表二：主要零、配件清单（投标人需提供报价）

- 6.1 北城综合服务中心特灵多联机零、配件价格表

| 北城综合服务中心特灵多联机零、配件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零部件名称 | 适用机型 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 变频压缩机 | TMR**0AD | 1 |  | 200元以上配件 |
| 2 | 风扇变频板 |  | 1 |  |  |
| 3 | 压缩机变频板 |  | 1 |  |  |
| 4 | 滤波板 |  | 1 |  |  |
| 5 | 外机主板 |  | 1 |  |  |
| 6 | 风扇电机 |  | 1 |  |  |
| 7 | 风扇叶轮 |  | 1 |  |  |
| 8 | 电源板 |  | 1 |  |  |
| 9 | 气液分离器 |  | 1 |  |  |
| 10 | 储液罐 |  | 1 |  |  |
| 11 | 冷凝器 |  | 1 |  |  |
| 12 | 高压传感器 |  | 1 |  |  |
| 13 | 低压传感器 |  | 1 |  |  |
| 14 | 高压开关 |  | 1 |  |  |
| 15 | 四通阀本体 |  | 1 |  |  |
| 16 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 17 | 交流接触器 |  | 1 |  |  |
| 18 | 电磁阀本体 |  | 1 |  |  |
| 19 | 内机电脑版 | MWD0**AML | 1 |  |  |
| 20 | 内机电机 |  | 1 |  |  |
| 21 | 蒸发器 |  | 1 |  |  |
| 22 | 外置膨胀阀 |  | 1 |  |  |
| 23 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 24 | 线控器 |  | 1 |  |  |
| 25 | 分歧管 |  | 1 |  |  |
| 26 | 系统铜管 |  | 1米 |  |  |
| 27 | 冷媒 | R410A | 1瓶 |  |  |

6.2附表二、北部综合楼克莱沃多联机零、配件报价表

| 北部综合楼克莱沃多联机零、配件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零部件名称 | 适用机型 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 变频压缩机 | CMAN-X900 | 1 |  | 200元以上配件 |
| 2 | 风扇变频板 |  | 1 |  |  |
| 3 | 压缩机变频板 |  | 1 |  |  |
| 4 | 滤波板 |  | 1 |  |  |
| 5 | 外机主板 |  | 1 |  |  |
| 6 | 风扇电机 |  | 1 |  |  |
| 7 | 风扇叶轮 |  | 1 |  |  |
| 8 | 电源板 |  | 1 |  |  |
| 9 | 气液分离器 |  | 1 |  |  |
| 10 | 储液罐 |  | 1 |  |  |
| 11 | 冷凝器 |  | 1 |  |  |
| 12 | 高压传感器 |  | 1 |  |  |
| 13 | 低压传感器 |  | 1 |  |  |
| 14 | 高压开关 |  | 1 |  |  |
| 15 | 四通阀本体 |  | 1 |  |  |
| 16 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 17 | 交流接触器 |  | 1 |  |  |
| 18 | 电磁阀本体 |  | 1 |  |  |
| 19 | 内机电脑版 |  | 1 |  |  |
| 20 | 内机电机 |  | 1 |  |  |
| 21 | 蒸发器 |  | 1 |  |  |
| 22 | 外置膨胀阀 |  | 1 |  |  |
| 23 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 24 | 线控器 |  | 1 |  |  |
| 25 | 分歧管 |  | 1 |  |  |
| 27 | 冷媒 | R410A | 1瓶 |  |  |

6.3附表三、北城办美的水冷机、格力柜机、挂机零配件价格表

| 北城办美的水冷机、格力柜机、挂机零、配件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机器型号 | 备件名称 | 数量/单位 | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 1.5p-3p | 压缩机 | 1（个） |  | 200元以上配件 |
| 2 |  | 移套机 | 1（个） |  |  |
| 3 |  | 内机板 | 1（个） |  |  |
| 4 |  | 蒸发器 | 1（个） |  |  |
| 5 |  | 冷凝器 | 1（个） |  |  |
| 6 |  | 毛细管 | 1（个） |  |  |
| 7 |  | 四通阀 | 1（个） |  |  |
| 8 |  | 外风机 | 1（个） |  |  |
| 9 |  | 内风机 | 1（个） |  |  |
| 10 | 美的水冷机 | 室内机主板 | 1（块） |  |  |
| 11 |  | 风扇电机（40-71） | 1（个） |  |  |
| 12 |  | 风扇电机（80-140） | 1（个） |  |  |
| 13 |  | 排水泵 | 1（个） |  |  |
| 14 |  | 交流斩波器 | 1（个） |  |  |
| 15 |  | 变压器 | 1（个） |  |  |
| 16 |  | 膨胀阀组件（40-71） | 1（个） |  |  |
| 17 |  | 膨胀阀组件（80-140） | 1（个） |  |  |
| 18 |  | 室内机面板（RCI） | 1（套） |  |  |
| 19 |  | 电源板（RCI） | 1（块） |  |  |
| 20 |  | 线控器 | 1（个） |  |  |
| 21 |  | 压缩机模块 | 1（块） |  |  |
| 22 |  | 模块控制板 | 1（块） |  |  |
| 23 |  | 室外机主板 | 1（块） |  |  |
| 24 |  | 变频压缩机（国产） | 1（台） |  |  |
| 25 |  | 定频压缩机（国产） | 1（台） |  |  |
| 26 |  | 压缩机润滑油 | 1（升） |  |  |
| 27 |  | 轴流风扇 | 1（台） |  |  |
| 28 |  | 风扇电机 | 1（台） |  |  |
| 29 |  | 交流斩波器 | 1（个） |  |  |
| 30 |  | 气液分离器 | 1（个） |  |  |
| 31 |  | 油分离器 | 1（个） |  |  |

第五章  评标办法

1.为了做好长丰公共服务公司空调维修保养服务（项目编号：CFGF-CG-2023-022-FW ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于3人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

资格审查评审表

| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照单位名称一致 |  |
| 2 | 具备有效的营业执照 | 合法有效 | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 | 详见第九章响应文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； 2.提供资质证书扫描件。 |
| 7 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |
| 8 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应 |  |
| 9 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |
| 10 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或谈判文件有明确规定的 |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |

8.2 确定中标候选人

8.2.1通过资格初审，按照报价从低到高确定中标候选人

9.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

10.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

11.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

13.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

14. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

15.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

16. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥长丰公共服务公司将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

第六章  合同条款及格式

《中央空调系统维修维保服务合同》

甲方：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

鉴于甲方工程中使用了【】空调系统，乙方为了更好的服务于空调用户及满足用户对空调维修保养的需求，经双方友好协商，甲方同意由乙方对其使用的【】空调系统设备及末端进行专业维修保养工作，并达成如下一致，以便双方共同信守。

第一条 服务方式

乙方根据甲方空调本身的实际情况，与甲方协商，向甲方收取费用并提供相应的维修保养服务。

第二条 维保期限及地点

2.1维护保养期限暂定自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

2.2合同期满后经甲方验收、考核合格后，双方可协商，另行签订合同。

2.3维修保养地点：

2.4维修保养空调型号及数量：

第三条 维保价格

3.1维护保养费用总额为：人民币【】元，大写【】元整。前述维护保养费用总价单次包干，固定不变，在本合同履行过程中不因任何因素的变化而调整。除本合同另有约定外，甲方无须另付任何费用，在合同履行期内不因任何因素调整，另免费提供单价【 】元（包含【 】元）以下的空调配件。（乙方提供的单价【】元以下配件清单和甲方承担零件成本费的零件清单、价格详见附件）。

3.2维保费用包含但不限于：

3.2.1维护保养费、工具费、人工费、单价在【】元及以下配件的费用、交通费、税费、利润等乙方履行完毕本合同项下约定设备维保义务并保证前述设备正常运行、甲方所应支付给乙方的全部款项。

3.2.2空调设备运行期间每周【】次的常规维护检查及保养，本合同提供的服务，确定在甲方的正常营业时间或业主上下班高峰时间以外进行（具体时间由甲方结合实际情况确定）；

3.2.3配件等相关设备更换需要的人工费用及交通费用；

3.2.4不限次数的应急上门故障排除需要的费用（人工费及交通费）；

3.2.5紧急故障【】小时到达现场服务，一般故障【】小时到达现场服务；

3.2.6乙方在维护保养中，无需换件的维保时间不得超过【】小时，需要换件的维保时间不能超过【】小时（特殊部件维保时间双方另行协商）。

3.2.7其他乙方为完成本合同项下义务所需的其他费用。

第四条 付款方式

4.1按照先服务后付款的原则，甲方每【】个月支付一次维保费用人民币【】元。乙方每完成【】个月维护保养服务后需向甲方提交甲方要求的资料，经甲方书面认可并签署后，甲方凭借前述记录表及乙方出具有效等额的税务发票后，甲方于【】日内支付该【】个月的维保费用。

4.2除本合同另有约定外，合同期内发生的其他设备材料费用，甲方在合同期满经甲方确认后【】日内一并结清。如维修更换的材料费用较大（材料费用较大的标准为：【】。）时，双方另行商定付款方式。

4.3以上甲方每次付款前，乙方应提供足额合法【】发票，否则甲方有权顺延付款且不视为违约，乙方不得停止提供维护保养服务以及合同项下的其他义务。

乙方指定收款账户如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

乙方发生账户信息变更时，应以商函、申请书等纸质形式（须盖收款方公章）申请变更。否则甲方按合同约定账户进行支付。

第五条 乙方维护保养内容

乙方的技术人员对本合同项下设备进行维护保养服务，以确保空调设备的正常运行。

维护保养内容如下：

（ 1）空调设备运行季节每周进行现场巡查。每次维修保养结束后乙方将向甲方提交一份维修保养报告，并在该报告中根据检查情况提出维护保养建议。

2）建立设备维护档案和维修记录，并严格保守甲方一切的机密，配合甲方做好楼宇自控系统和数据库的正常高效使用。

3）有重大活动时，按甲方的要求，随时对BAS系统进行检查，确保楼宇自控系统正常有效运行。

4）在维护保养完成时与甲方的操作人员共同完成确认所维护设备工作正常。

5）每月【】日向甲方提供【】次正常例行维保保养巡视服务并提供技术咨询，及时与甲方操作人员交流设备运转情况。

6）在运行季节末对楼宇自控系统运行状况总结，并提出维保建议。

7）在合同有效期内，乙方以优惠的价格向甲方提供楼宇自控系统维护保养中常用易损件、备品备件（包含单价超过【】元配件损坏的更换），乙方依据附件一做结算申请单，如遇附件一之外的相关配件，则乙方在使用前应获得甲方书面同意，否则甲方有权拒绝支付该笔款项。

8）如因乙方工作疏忽或失误而造成甲方设备的损坏，乙方将负责无偿修复受损设备或更换受损部件，并在【】小时内恢复正常运行。若因此给甲方或第三人造成的直接或间接损失，乙方应负责全部赔偿。

9）如甲方在技术上有改进需要时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。

10）乙方负责提供紧急故障、一般故障处理的技术服务。乙方的技术人员将在接到甲方的通知后【】小时内赶到现场提供故障紧急排除服务，【】小时内恢复系统正常运行。

11）乙方负责培训甲方操作人员有关处理事故及障碍方面的常识。

第六条 甲方职责

6.1维保期内，设备因长期运行使用，需要更换或修理的零部件且该零部件的单价超过【】元时，其费用由甲方承担。

6.2凡因甲方错误操作、人为破坏等故意或重大过失的原因而导致设备需要清理维修及更换零部件，其费用应由甲方承担。

6.3设备发生任何故障或意外，甲方应及时向乙方提供真实情况。

6.4乙方维护保养记录和报告除需甲方代表【】进行审查和签字确认外，还需加盖甲方公章，否则甲方不予认可。

第七条 乙方职责

7.1乙方必须向甲方提供保养和小修的详细工作时间安排表，征得甲方书面同意后，按计划施工，在维修保养中接受甲方的监督检查，每次维修保养完成后，制作并向甲方提交检查维修保养报告。在提供服务时，乙方应严格遵守甲方有关的规章制度。（见附件【】）

7.2乙方必须保证维护保养质量，并按期完成各项检修范围的保养、修理任务，维护保养完成后，符合本合同约定服务标准及要求后交付甲方使用。

7.3按照本合同所约定的维护保养方式，提供确保设备正常和安全运行所需的备品配件。

7.4在本合同约定的服务期限内，本合同项下设备存在的故障可能严重影响设备安全运行时，乙方应及时通知甲方暂时停止使用该设备。

7.5 在乙方维护保养工作中，乙方不能擅自改动设备原有的配置方案，如需要改动时应通知甲方，并经甲方书面认可后方可改动，并向甲方提供相关技术资料。

7.6.乙方在维护保养中应严格执行国家安全技术等规范的要求，保证其维护保养的设备的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。因此引发的一切责任和费用均由乙方承担。乙方应当对其维护保养的设备的安全性能负责。

7.7 乙方必须投保相关保险，并自行负责维保人员的安全保护工作。但无论乙方是否购买保险，均不得要求甲方为乙方员工可能或已发生的人身、财产损害承担任何责任。

7.8 乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度，文明施工；乙方在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外事故，均应由乙方负责处理并承担全部费用；因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方予以全额赔偿。

7.9由于乙方维修保养质量问题造成甲方任何人身伤害及设备损失（包括第三方），由乙方承担全部赔偿责任。

7.10乙方应当保证维保后的设备正常使用，如因设备原因造成的任何人员伤害及财产损失由乙方承担全部赔偿责任。

7.11乙方维修保养产生的废弃物由乙方负责回收，不得造成甲方的环保污染。

7.12乙方保养检修中，发生需甲方承担费用的项目或材料费用应提前向甲方提交材料项目及费用明细，待甲方确认后实施维修或更换工程。更换后的材料属于甲方，乙方应按甲方要求将更换后的材料交甲方相关代表签收，否则因此发生的损失及责任由乙方承担。

7.13乙方指定【】为乙方代表,负责与甲方的日常联系，电话【】，乙方上述联系方式等如发生变更的，应在变更前【】小时书面通知甲方，并明确新联系方式的起用及生效时间，否则视为未变更。如因上述联系方式变更未明确告知甲方给甲方造成任何损失的，均由乙方承担全部责任。乙方前述代表作出的承诺、认可、签字、确认等行为均视为乙方的行为，乙方对此承担全部责任。

7.14乙方对本维保工程交纳公共责任保险，对维保设备制作安装标识标牌，提供作业人员的组织架构，安排专人负责维保工作。

第八条 乙方的维护保养标准

乙方维护保养质量标准必须符合国家、安徽省、合肥市及行业有关规范、标准，前述标准不一致的，以较高的标准为依据。

第九条 违约责任

9.1乙方逾期履行维护保养义务的，或逾期履行本合同约定的其他义务的，每逾期一日，应按本合同维护保养费总价款的【】%向甲方支付违约金；逾期达【】日的，甲方有权解除本合同。

9.2除本合同另有约定外，乙方违反本合同其他义务的，经甲方催告后未能改正或补救的，甲方有权解除本合同。

9.3本合同因乙方原因解除的，乙方应将甲方已付费用退还甲方，按本合同总价款的【】%向甲方支付违约金；该违约金数额不足以弥补甲方因此遭受的损失的，乙方应全额赔偿。

9.4因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

9.5甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

9.6在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

9.7本合同履行过程中，甲方有权提前【】日通知乙方解除本合同，合同解除后，双方按经甲方确认的乙方已完成工作据实结算费用，甲方不再承担其他补偿、赔偿责任。

9.8乙方未经甲方事先书面同意，不能转让本合同或转移其根据本合同规定的权利和义务，否则，甲方有权解除合同，同时乙方应按照本合同第九条第3款约定承担违约责任。

第十条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条   争议的解决

11.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。。

11.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条 其他事项

12.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

12.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，如为加盟项目，还须提供特许加盟的授权委托证明；

12.1.2签字人如为代理人，本合同签字人的授权委托书；

12.1.3甲方要求提供的其它资料；

12.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

12.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

12.4本合同正本一式【】份，甲方执【】份,乙方执【】份；相关部门备案【】份，均具有同等法律效力。

附件：零、配件清单

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标保证金退还声明 |  |
| 四 | 开标一览表 |  |
| 五 | 常用零配件报价表 |  |
| 六 | 投标人信用承诺 |  |
| 七 | 投标业绩 |  |
| 八 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 投标授权书 |  |
| 十一 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |

### 一．投标函

致：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务、期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三、投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 四．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 合计：人民币大写： （ ） 元。 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

- 常用零配件报价表

| 北城综合服务中心特灵多联机零、配件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零部件名称 | 适用机型 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 变频压缩机 | TMR**0AD | 1 |  | 200元以上配件 |
| 2 | 风扇变频板 |  | 1 |  |  |
| 3 | 压缩机变频板 |  | 1 |  |  |
| 4 | 滤波板 |  | 1 |  |  |
| 5 | 外机主板 |  | 1 |  |  |
| 6 | 风扇电机 |  | 1 |  |  |
| 7 | 风扇叶轮 |  | 1 |  |  |
| 8 | 电源板 |  | 1 |  |  |
| 9 | 气液分离器 |  | 1 |  |  |
| 10 | 储液罐 |  | 1 |  |  |
| 11 | 冷凝器 |  | 1 |  |  |
| 12 | 高压传感器 |  | 1 |  |  |
| 13 | 低压传感器 |  | 1 |  |  |
| 14 | 高压开关 |  | 1 |  |  |
| 15 | 四通阀本体 |  | 1 |  |  |
| 16 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 17 | 交流接触器 |  | 1 |  |  |
| 18 | 电磁阀本体 |  | 1 |  |  |
| 19 | 内机电脑版 | MWD0**AML | 1 |  |  |
| 20 | 内机电机 |  | 1 |  |  |
| 21 | 蒸发器 |  | 1 |  |  |
| 22 | 外置膨胀阀 |  | 1 |  |  |
| 23 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 24 | 线控器 |  | 1 |  |  |
| 25 | 分歧管 |  | 1 |  |  |
| 26 | 系统铜管 |  | 1米 |  |  |
| 27 | 冷媒 | R410A | 1瓶 |  |  |

| 北部综合楼克莱沃多联机零、配件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零部件名称 | 适用机型 | 数量 | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 变频压缩机 | CMAN-X900 | 1 |  | 200元以上配件 |
| 2 | 风扇变频板 |  | 1 |  |  |
| 3 | 压缩机变频板 |  | 1 |  |  |
| 4 | 滤波板 |  | 1 |  |  |
| 5 | 外机主板 |  | 1 |  |  |
| 6 | 风扇电机 |  | 1 |  |  |
| 7 | 风扇叶轮 |  | 1 |  |  |
| 8 | 电源板 |  | 1 |  |  |
| 9 | 气液分离器 |  | 1 |  |  |
| 10 | 储液罐 |  | 1 |  |  |
| 11 | 冷凝器 |  | 1 |  |  |
| 12 | 高压传感器 |  | 1 |  |  |
| 13 | 低压传感器 |  | 1 |  |  |
| 14 | 高压开关 |  | 1 |  |  |
| 15 | 四通阀本体 |  | 1 |  |  |
| 16 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 17 | 交流接触器 |  | 1 |  |  |
| 18 | 电磁阀本体 |  | 1 |  |  |
| 19 | 内机电脑版 |  | 1 |  |  |
| 20 | 内机电机 |  | 1 |  |  |
| 21 | 蒸发器 |  | 1 |  |  |
| 22 | 外置膨胀阀 |  | 1 |  |  |
| 23 | 膨胀阀本体 |  | 1 |  |  |
| 24 | 线控器 |  | 1 |  |  |
| 25 | 分歧管 |  | 1 |  |  |
| 27 | 冷媒 | R410A | 1瓶 |  |  |

| 北城办美的水冷机、格力柜机、挂机零、配件价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机器型号 | 备件名称 | 数量/单位 | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 1.5p-3p | 压缩机 | 1（个） |  | 200元以上配件 |
| 2 |  | 移套机 | 1（个） |  |  |
| 3 |  | 内机板 | 1（个） |  |  |
| 4 |  | 蒸发器 | 1（个） |  |  |
| 5 |  | 冷凝器 | 1（个） |  |  |
| 6 |  | 毛细管 | 1（个） |  |  |
| 7 |  | 四通阀 | 1（个） |  |  |
| 8 |  | 外风机 | 1（个） |  |  |
| 9 |  | 内风机 | 1（个） |  |  |
| 10 | 美的水冷机 | 室内机主板 | 1（块） |  |  |
| 11 |  | 风扇电机（40-71） | 1（个） |  |  |
| 12 |  | 风扇电机（80-140） | 1（个） |  |  |
| 13 |  | 排水泵 | 1（个） |  |  |
| 14 |  | 交流斩波器 | 1（个） |  |  |
| 15 |  | 变压器 | 1（个） |  |  |
| 16 |  | 膨胀阀组件（40-71） | 1（个） |  |  |
| 17 |  | 膨胀阀组件（80-140） | 1（个） |  |  |
| 18 |  | 室内机面板（RCI） | 1（套） |  |  |
| 19 |  | 电源板（RCI） | 1（块） |  |  |
| 20 |  | 线控器 | 1（个） |  |  |
| 21 |  | 压缩机模块 | 1（块） |  |  |
| 22 |  | 模块控制板 | 1（块） |  |  |
| 23 |  | 室外机主板 | 1（块） |  |  |
| 24 |  | 变频压缩机（国产） | 1（台） |  |  |
| 25 |  | 定频压缩机（国产） | 1（台） |  |  |
| 26 |  | 压缩机润滑油 | 1（升） |  |  |
| 27 |  | 轴流风扇 | 1（台） |  |  |
| 28 |  | 风扇电机 | 1（台） |  |  |
| 29 |  | 交流斩波器 | 1（个） |  |  |
| 30 |  | 气液分离器 | 1（个） |  |  |
| 31 |  | 油分离器 | 1（个） |  |  |

投标人(公章)：

### 六．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 七. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 八．拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件）。

### 九．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等。

### 十．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加长丰县公共服务运营管理有限责任公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 十一．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）