招标文件

项目名称：长丰公共服务公司项目配电设备检测、维保及辅助工器具检测服务

编    号：CFGF-CG-2023-040-FW

招 标 人：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

招标时间：2023年08月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	7

第四章 招标需求	12

第五章 评标办法	19

第六章 合同条款及格式	23

第七章 投标文件格式	30

一．投标函	31

二．投标人情况综合简介	32

三．开标一览表	32

四．分项报价一览表	33

五. 投标响应表	38

六．投标人信用承诺	39

七．有关证明文件	39

八．投标授权书	40

九．投标人认为需提供的其他资料	40

第一章 投标邀请（招标公告）

现对长丰公共服务公司项目配电设备检测、维保及辅助工器具检测服务（以下简称：本项目）项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：CFGF-CG-2023-040-FW

2.项目名称：长丰公共服务公司项目配电设备检测、维保及辅助工器具检测服务

3.项目单位：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

4.项目内容：北城综合服务中心、北城办项目配电设备预防性试验、维护保养及下塘工业社区、北城综合服务中心、北城办、北部综合楼项目辅助工器具检测服务。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：柒万元整（70000.00元）

7.项目地点：长丰县阜阳北路与济河路交口西南角（北城综合服务中心）。长丰县双墩镇阜阳路与泉河路交叉口(北城办)。

8.项目类型：服务类

二、投标人资格

1.具有有效的营业执照，能独立承担民事责任的能力；

2.具有输变电总承包三级、承试五级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4.至少提供一个2020年1月1日以来，合同金额5万元及以上的配电设备维保/维修业绩。

5.本项目不接受联合体投标；

6.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2023年8月18日下午5点至2023年8月24日下午5点

2.领取方法：登录长丰县公共服务运营管理有限责任公司网站http://www.cfggfw.com/下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：1125353368@qq.com

四、开标时间及地点

1.开标时间：2023年8月25日上午9点

2.开标地点：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼会议室

五、投标截止时间

2023年8月25日上午9点

六、联系方法

招 标 人：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

地    址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼市场招采部

联 系 人：陈工   电话：18756092978

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 长丰县公共服务运营管理有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 长丰公共服务公司项目配电设备检测、维保及辅助工器具检测服务 |
| 3 | 项目编号 | CFGF-CG-2023-040-FW |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 6 | 付款方式 | 合同生效后，中标人完成约定频次配电设备（辅助安全工器具）检测、出具试验报告（检测合格证/检测报告）及提供维保服务工作后按季度申请付款，经采购人确认后于10个工作日内向中标人支付年度费用总额的1/4，最后一次支付费用前，由采购人进行设备和功能性验收，验收合格后予以支付剩余费用，若设备未能正常运行则时间继续延续不另外支付额外费用，直至验收合格后，支付剩余费用。 配电设备维修产生的由采购人承担的费用，需经采购人验收合格后在10个工作日内支付。 备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 |
| 7 | 投标有效期 | 60天 |
| 8 | 标段划分 | 一个标段 |
| 9 | 合同期限 | 合同签订采用1+2模式，1年合同期结束经双方确认无误后可按原价格续下一年度合同，续签次数最多2次。 |
| 10 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 免费质保期 | 3个月（招标人委托中标人维修的零配件质保期） |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 14 | 投标文件 | 正、副本各一份，封装成册并封装文件袋内 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 分 包 | 不允许 |
| 17 | 评标办法 | 有效最低价法。详见招标公告 |

第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 三．开标、评标及定标

1.开标

1.1长丰公共服务公司将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标时，长丰公共服务公司查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。长丰公共服务公司将当众宣读投标人名称、投标价格以及长丰公共服务公司认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本项目评标采用有效最低价法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

四. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在长丰县公共服务运营管理有限责任公司网(http://www.cfggfw.com/)发布。

2. 长丰公共服务公司对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。长丰公共服务公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 五．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 六.中标通知书

1.长丰县公共服务运营管理有限责任公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.长丰县公共服务运营管理有限责任公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：陈工 18756092978，地址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼招标采购部）。

### 七.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向长丰公共服务公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.长丰公共服务公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

第四章  招标需求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系长丰公共服务公司，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、服务内容

北城综合服务中心、北城办项目高低压配电设备预防性试验、维护保养及下塘工业社区、北城综合服务中心、北城办、北部综合楼项目辅助工器具检测服务。

二、项目位置

1.长丰县阜阳北路与济河路交口西南角（北城综合服务中心），建筑面积约6万平方。

2.老北城办坐落于长丰县双墩镇阜阳路与泉河路交叉口，建筑主体面积为9000.00平方米。

三、服务要求

1.对北城综合服务中心、北城办配电房设备进行清点、建立台账。

2.配电房高低压设备（电力变压器、断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器）每年一次预防性试验并出具试验报告。

3.对辅助安全工器具出具检测报告、检测合格证，具体要求详见清单。

4.每月一次对配电房高低压设备进线巡视、巡检，对配电房设备有可能出现故障做到早发现、早预防，及时汇报处理,定期提交巡检记录。

5.配电房高低压设备每年一次维护保养，柜内高低压一、二设备的金属连接螺栓紧固、设备除尘、二次设备的系统调试，电缆外观检查，二次回路检查、充电模块清洁等。

6.维保期内，提供7*24小时全年无休制度，接到故障通知后，安排专业技术人员2小时到场（遇突发紧急情况1小时到场），4小时内完成故障应急处置，24小时内完成故障有效处理。如特殊情况无法短时间内切除故障，应立即启动应急预案，启动备用电源。

7.针对项目情况合理安排时间进行倒闸操作，现场对配电房值班人员进行培训（一年不低于两次）。

五、报价要求

1.本项目采用固定总价计价，投标人须按清单结合现场勘察结果报投标总价，投标总价作为定标的依据，投标总价包含但不限于（北城综合服务中心、北城办、下塘工业社区、北部综合楼）配电设备及安全工器具的试验检测费、报告费、资料整理费、维护保养费、技术服务费、设备工具使用费、交通运输费、措施费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2.配电设备出现故障需维修，招标人可委托中标人维修，产生的费用另行支付。

3.投标人根据现场勘察结果填写报价表中规定的所有内容，未经勘察或勘察有误的，风险由投标人自行承担，报价不得有漏项，否则，作为废标处理。

六、需求清单

| 一、北城综合服务中心配电设备检测及维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）配电设备检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 电气设备预防性试验（一年一次） | 高压柜 | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 |  | 变压器 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 |  | 进户电缆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 4 | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |
| （二）配电设备维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 配电设备（直流屏1台 电容柜6台、变压器6台、低压柜31台 高压柜16台 10KV进户电缆2根）维保 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 二、北城办配电设备检测及维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）配电设备检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 电气设备预防性试验（一年一次） | 高压柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 变压器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 进户电缆 | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |
| （四）配电设备维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 配电设备（电容柜1台 高压柜3台 变压器1台 低压柜4台 10KV进户电缆1根）维保 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |

| 三、辅助工器具检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：下塘工业社区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | Y100型0~1.6MPa压力表 | 个 | 5 |  |  | 出具检测报告（半年一次） |
| 2 | UT201数字钳型万用表 | 个 | 1 |  |  | 出具检测报告（一年一次） |
| 3 | 绝缘手套10KV | 双 | 2 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 4 | 绝缘靴25KV | 双 | 2 |  |  |  |
| 5 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 验电笔10KV | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 项目：北城综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | Y100型0~1.6MPa压力表 | 个 | 10 |  |  | 出具检测报告（半年一次） |
| 2 | UT201数字钳型万用表 | 个 | 1 |  |  | 出具检测报告（一年一次） |
| 3 | UT39A+数字万用表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | ZC25-3B型 0-500兆欧表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 绝缘手套10KV | 双 | 2 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 6 | 绝缘靴25KV | 双 | 2 |  |  |  |
| 7 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 验电笔10KV | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 接地棒（10KV*0.5M） | 根 | 12 |  |  |  |
| 10 | 接地线10KV | 付 | 4 |  |  |  |
| 11 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 项目：北城办 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | 绝缘手套10KV | 双 | 1 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 2 | 绝缘靴25KV | 双 | 1 |  |  |  |
| 3 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 接地线10KV | 付 | 1 |  |  |  |
| 5 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 项目：北部综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | Y100型0~1.6MPa压力表 | 个 | 10 |  |  | 出具检测报告（半年一次） |
| 2 | UT201数字钳型万用表 | 个 | 1 |  |  | 出具检测报告（一年一次） |
| 3 | SNT18L数字万用表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | UT39A+数字万用表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | ZC25-3B型 0-500兆欧表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 绝缘手套10KV | 双 | 4 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 7 | 绝缘靴25KV | 双 | 4 |  |  |  |
| 8 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 2 |  |  |  |
| 9 | 验电笔10KV | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 验电器（10KV回转调角式） | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 拉闸杆（10KV*1M） | 根 | 6 |  |  |  |
| 12 | 接地棒（10KV*0.5M） | 根 | 12 |  |  |  |
| 13 | 接地线10KV | 付 | 6 |  |  |  |
| 14 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
|  | 总计金额 |  |  |  |  |  |

第五章  评标办法

1.为了做好长丰公共服务公司项目配电设备检测、维保及辅助工器具检测服务（项目编号：CFGF-CG-2023-040-FW ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于3人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

资格审查评审表

| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照单位名称一致 |  |
| 2 | 具备有效的营业执照 | 合法有效 | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 | 详见第七章响应文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格” |
| 7 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应等 |  |
| 8 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |
| 9 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或谈判文件有明确规定的 |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |

8.2 确定中标候选人

8.2.1通过资格初审，按照报价从低到高确定中标候选人

9.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

10.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

11.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

13.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

14. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

15.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

16. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥长丰公共服务公司将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

第六章  合同条款及格式

长丰公共服务公司配电设备检测、维保及辅助安全工器具检测合同

合同编号：

发包方（以下简称甲方）：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

承包方（以下简称乙方）：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》、国家电力规范及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同共同遵守。

一、检测工程名称：长丰公服公司配电设备检测、维保及辅助安全工器具检测服务

二、检测工程地点：

三、检测范围：长丰公服公司配电室高低压配电设备维保、预防性试验及辅助安全工器具检测。

四、服务标准：以上范围内的试验标准均参考如下现行有效规程（如有新的规范标准，以最新的为准）：

《电气设备交接验收规程》（GB50150-2016）；

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T-955-2016）；

- 质量要求：合格（必须出具相应预防性试验检测报告、辅助安全工器具检测合格证，维修项目必须符合国家相应质量验收标准）。

- 对北城综合服务中心、北城办配电房设备进行清点、建立台账。

- 配电房高低压设备（电力变压器、断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器）每年一次预防性试验并出具试验报告。

- 对辅助安全工器具出具检测报告、检测合格证，具体要求详见清单。

- 每月一次对配电房高低压设备进线巡视、巡检，对配电房设备有可能出现故障做到早发现、早预防，及时汇报处理,定期提交巡检记录。

- 配电房高低压设备每年一次维护保养，柜内高低压一、二设备的金属连接螺栓紧固、设备除尘、二次设备的系统调试，电缆外观检查，二次回路检查、充电模块清洁等。

- 维保期内，提供7*24小时全年无休制度，接到故障通知后，安排专业技术人员2小时到场（遇突发紧急情况1小时到场），4小时内完成故障应急处置，24小时内完成故障有效处理。如特殊情况无法短时间内切除故障，应立即启动应急预案，启动备用电源。

- 针对项目情况合理安排时间进行倒闸操作，现场对配电房值班人员进行培训（一年不低于两次）。

五、 合同价：    （小写：   元），该合同价包含但不限于（北城综合服务中心、北城办、下塘工业社区、北部综合楼）配电设备及安全工器具的试验检测费、报告费、资料整理费、维护保养费、技术服务费、设备工具使用费、交通运输费、措施费、利润、税金等全部费用。

六、付款方式:

合同生效后，中标人完成约定频次配电设备（辅助安全工器具）检测、出具试验报告（检测合格证/检测报告）及提供维保服务工作后按季度申请付款，经采购人确认后于10个工作日内向中标人支付年度费用总额的1/4，最后一次支付费用前，由采购人进行设备和功能性验收，验收合格后予以支付剩余费用，若设备未能正常运行则时间继续延续不另外支付额外费用，直至验收合格后，支付剩余费用。

配电设备维修产生的由采购人承担的费用，需经采购人验收合格后在10个工作日内支付。

备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。

乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

账户名称：

账号：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

七、合同条款:

1、合同期限一年，起始时间  年  月  日，终止时间  年  月  日，1年合同期结束经双方确认无误后可按原价格续下一年度合同，续签次数最多2次。

2、如遇下述情况造成工程竣工日期推迟或延误且经甲方书面确认并加盖公章后，工期相应顺延:(a)开工前甲方不能按时停电交出场地；（b）甲方重大变更影响；(c)不可抗力严重影响试验。

八、甲、乙双方职责：

- 甲方职责：

1、甲方应在乙方开工前，按时交出预防性试验工程施工所需场地，办理相关停电手续（不带电部分除外）。

2、甲方指派    代表，协调处理预防性试验工程施工现场、支付乙方预防性试验工程款等相关事宜。涉及对工作量及费用的确认等事项须经甲方加盖公章后方为有效。

3、在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方必须按合同约定支付乙方款，若未及时支付，乙方有权向甲方要求支付拖欠部分维保费、预防性试验费的违约金，违约金按银行同期贷款利率计算。

- 乙方职责：

1、乙方委派       为现场管理代表，负责履行本合同工作期间的质量、安全等相关事宜。上述负责人如有变动，乙方应以书面形式通知甲方。乙方指定代表向甲方所作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

2、乙方应遵循甲方公司有关管理规定，加强施工人员的教育，做好安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。乙方在履行本合同过程中发生的任何人员人身及财产损失，均应由乙方负责处理并承担全部费用；因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方予以全额赔偿。

3、乙方预防性试验施工中每天做到工完料清,工程完工后的场地清理(包括临时生产设施)。

4、乙方承担己方在预防性试验施工现场的全部安全责任。

5、乙方施工中各道工序应严格按照【电力设备预防性试验规程（DL/T596-1996）】施工，确保试验质量。完成北城办配电室变压器设备设施设备预防性耐压检测。

6、乙方遵守甲方委托的物业管理企业实行高低压耐压检测现场管理规定，高低压耐压检测过程中遇特殊活动日，必须按照甲方要求停工和采取适当的安全防护措施。高低压耐压检测施工期间不得影响甲方日常经营活动及各项赛事活动的正常进行。

7、乙方应做到试验数据准确、不漏项目，试验工作结束后，试验负责人应认真核对试验项目，作好记录，当试验结果无误，才能拆除试验接线，恢复设备原有接线。

8、乙方如在试验中发现缺陷或无法满足运行安全的设备设施，需及时排除安全隐患，并以书面形式提交修复或更换方案，同时提供工程造价一份，以实际发生为准。

9、乙方需在预防性试验完毕后，出具完整正规的试验报告。

10、乙方需完成辅助安全工器具检验并出具检验合格证（检测报告）。

11、合同履行过程中若甲方需要维修配件的，费用由甲方承担，乙方在维修配件时，必须事先征得甲方书面同意，金额双方另行商议。商议不成时，甲方可另外购买配件或另找维修单位。

乙方必须向甲方提供保养和小修的详细工作时间安排表，征得甲方书面同意后，按计划施工，在维修保养中接受甲方的监督检查，每次维修保养完成后，制作并向甲方提交检查维修保养报告。在提供服务时，乙方应严格遵守甲方有关的规章制度。

乙方必须保证维护保养质量，并按期完成各项检修范围的保养、修理任务，维护保养完成后，符合本合同约定服务标准及要求后交付甲方使用。

按照本合同所约定的维护保养方式，提供确保设备正常和安全运行所需的备品配件。

在本合同约定的服务期限内，本合同项下设备存在的故障可能严重影响设备安全运行时，乙方应及时通知甲方暂时停止使用该设备。

在乙方维护保养工作中，乙方不能擅自改动设备原有的配置方案，如需要改动时应通知甲方，并经甲方书面认可后方可改动，并向甲方提供相关技术资料。

乙方在维护保养中应严格执行国家安全技术等规范的要求，保证其维护保养的设备的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。因此引发的一切责任和费用均由乙方承担。乙方应当对其维护保养的设备的安全性能负责。

乙方必须投保相关保险，并自行负责维保人员的安全保护工作。但无论乙方是否购买保险，均不得要求甲方为乙方员工可能或已发生的人身、财产损害承担任何责任。

乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度，文明施工；乙方在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外事故，均应由乙方负责处理并承担全部费用；因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方予以全额赔偿。

由于乙方维修保养质量问题造成甲方任何人身伤害及设备损失（包括第三方），由乙方承担全部赔偿责任。

乙方应当保证维保后的设备正常使用，如因设备原因造成的任何人员伤害及财产损失由乙方承担全部赔偿责任。

乙方维修保养产生的废弃物由乙方负责回收，不得造成甲方的环保污染。

乙方对本维保工程交纳公共责任保险，对维保设备制作安装标识标牌，提供作业人员的组织架构，安排专人负责维保工作。

九、甲、乙双方违约的处理：

1、乙方不按合同约定和承诺的标准进行技术服务时，甲方有权单方面终止合同，乙方返还甲方已经支付的款项，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任；

2、在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

3、如因乙方原因导致本合同解除的，乙方应在甲方通知后2日内撤出施工现场，并向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

4、乙方不得转包、分包承包范围内的工程，否则，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同价款20%的违约金。

5、因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

6、甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

7、因乙方原因发生故障导致甲方配电设备不合格或存在运转问题的，乙方应赔偿因此造成的甲方及第三人的全部损失，同时，甲方有权解除合同，乙方应返还收取所有款项并承担合同总价款【25】%的违约金。若违约金不足以弥补甲方实际损失的则乙方应当补足甲方的实际损失。

十、争议的解决

本协议执行过程中若发生纠纷。经调解无效，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

本协议由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，服务期由协议签定日起至协议履行完毕时止，协议有效期随服务期结束而自然终止。

本协议一式 肆 份，其中甲方 叁 份、乙方 壹 份，均具有同等法律效力，其它本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。

双方同意，合同载明的地址为双方约定的法律文书送达地址，寄往该地址的各类法律文书，自交邮之日起3日后视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知其他两方，否则视为地址未变动。

附件：配电设备检测、维保及辅助安全工器具检测清单

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 投标报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 投标人信用承诺 |  |
| 七 | 有关证明文件 |  |
| 八 | 投标授权书 |  |
| 九 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |

### 一．投标函

致：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务、期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 合计：人民币大写： （ ） 元。 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

### 四．分项报价一览表

| 一、北城综合服务中心配电设备检测及维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）配电设备检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 电气设备预防性试验（一年一次） | 高压柜 | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 |  | 变压器 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 |  | 进户电缆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 4 | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |
| （二）配电设备维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 配电设备（直流屏1台 电容柜6台、变压器6台、低压柜31台 高压柜16台 10KV进户电缆2根）维保 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 二、北城办配电设备检测及维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）配电设备检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 电气设备预防性试验（一年一次） | 高压柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 变压器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 进户电缆 | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |
| （四）配电设备维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 配电设备（电容柜1台 高压柜3台 变压器1台 低压柜4台 10KV进户电缆1根）维保 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |

| 三、各项目辅助安全工器具检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：下塘工业社区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | Y100型0~1.6MPa压力表 | 个 | 5 |  |  | 出具检测报告（半年一次） |
| 2 | UT201数字钳型万用表 | 个 | 1 |  |  | 出具检测报告（一年一次） |
| 3 | 绝缘手套10KV | 双 | 2 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 4 | 绝缘靴25KV | 双 | 2 |  |  |  |
| 5 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 验电笔10KV | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 项目：北城综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | Y100型0~1.6MPa压力表 | 个 | 10 |  |  | 出具检测报告（半年一次） |
| 2 | UT201数字钳型万用表 | 个 | 1 |  |  | 出具检测报告（一年一次） |
| 3 | UT39A+数字万用表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | ZC25-3B型 0-500兆欧表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 绝缘手套10KV | 双 | 2 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 6 | 绝缘靴25KV | 双 | 2 |  |  |  |
| 7 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 验电笔10KV | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 接地棒（10KV*0.5M） | 根 | 12 |  |  |  |
| 10 | 接地线10KV | 付 | 4 |  |  |  |
| 11 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 项目：北城办 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | 绝缘手套10KV | 双 | 1 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 2 | 绝缘靴25KV | 双 | 1 |  |  |  |
| 3 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 接地线10KV | 付 | 1 |  |  |  |
| 5 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 项目：北部综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 检测要求 |
| 1 | Y100型0~1.6MPa压力表 | 个 | 10 |  |  | 出具检测报告（半年一次） |
| 2 | UT201数字钳型万用表 | 个 | 1 |  |  | 出具检测报告（一年一次） |
| 3 | SNT18L数字万用表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | UT39A+数字万用表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | ZC25-3B型 0-500兆欧表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 绝缘手套10KV | 双 | 4 |  |  | 出具检测合格证（一年一次） |
| 7 | 绝缘靴25KV | 双 | 4 |  |  |  |
| 8 | 绝缘垫10KV（样品） | 块 | 2 |  |  |  |
| 9 | 验电笔10KV | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 验电器（10KV回转调角式） | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 拉闸杆（10KV*1M） | 根 | 6 |  |  |  |
| 12 | 接地棒（10KV*0.5M） | 根 | 12 |  |  |  |
| 13 | 接地线10KV | 付 | 6 |  |  |  |
| 14 | 小计金额 |  |  |  |  |  |
| 一、二、三 | 总计金额 |  |  |  |  |  |

投标人签章：

- 五.投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 | 偏离说明 |
|  |  |  | （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） 投标承诺 |  |
| 1 | 项目全部配电设备 | 维护保养 |  |  |
| 2 | 相关配电设备、辅助安全工器具 | 试验检测并出具检测报告（检测合格证） |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 付款响应 | 详见“第二章 投标人须知前附表” |  |  |
| 2 | 质量要求 | 详见“第二章 投标人须知前附表” |  |  |
| 3 | 免费质保期 | 详见“第二章 投标人须知前附表” |  |  |

投标人（公章）：

备注：

投标人可在所投内容填写“响应”或“不响应”

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

### 六．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 七．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关资质证书、证明资料等。

### 八．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加长丰县公共服务运营管理有限责任公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 九．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）